海南省肿瘤医院

病理信息系统项目

招标文件

建设单位：海南省肿瘤医院

招标日期：2021年12月27日

目录

1. 投标须知...............................................................................................	3

2. 招标文件	4

3. 投标报价说明.......................................................................................7

4. 招标文件的组成	8

5. 招标文件的修改	8

6. 投标文件的编制	8

7. 投标保证金	10

8. 投标文件的份数和签署	10

9. 投标文件的递交	11

10. 投标截止期	11

11. 开标	11

12. 评标...................................................................................................	12

13. 中标通知书	15

14. 授予合同	15

15. 合同协议书的签署	15

16. 协议书	...............................................................................................15

17. 合同专用条款	...................................................................................18

18. 招标文件附件	27

19. 招标系统要求	38

# 投标须知

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 项目名称：海南省肿瘤医院病理信息系统项目 招标单位：海南省肿瘤医院 招标地点：海南省肿瘤医院第一会议室 计划工期：中标后3个月内完成 |  |
| 2 | 合同名称：海南省肿瘤医院病理信息系统项目合同 |  |
| 3 | 软件范围： |  |
|  | 病理信息系统 | 病理图文报告系统 |
|  |  | 生物样本库信息管理系统 |
|  | 硬件范围： | 数码大体标本成像装置（带支架） 2台 |
|  |  | 数码摄像头 1台 |
|  |  | 数码摄像头 4台 |
|  |  | 摄像接口 5个 |
| 4 | 招标配置要求：不低于可高于招标系统要求 |  |
| 5 | 投标单位资质： 4.1CMMI软件成熟度认证证书三级以上； 4.2 具备软件企业认定证书和软件产品登记证书； 4.3 ISO9001质量管理体系认证证书。 |  |
| 6 | 投标保证金数额为：人民币50000元 开户名称：海南省肿瘤医院 开户银行：兴业银行海口分行营业部 银行账号：622010100100291250 汇款请备注：XX公司参与海南省肿瘤医院病理信息系统项目投标保证金 |  |
| 7 | 招标方式：公开招标 联系人：林诗聪 电 话：18689855289 传 真：0898-36379999 邮箱：hnszlyyxxb@163.com |  |
| 8 | 请投标单位于2021年 12月 27日上午9点前到海南省肿瘤医院第一会议室，地址：海南省海口市秀英区长滨西四街9号海南省肿瘤医院第一会议室，联系人：林诗聪，联系方式：18689855289 开标时间： 2021年12月27日上午9点 开标方式：现场开标 开标地点: 海南省肿瘤医院第一会议室 |  |
| 9 | 电子标书：免费 |  |

# 招标文件

## 2.1招标范围

2.1.1设备数量：

取材台4个，冰冻切片机1台，包埋机2台，石蜡切片机4台，脱水机3台，染色机1台，全自动免疫组化染色仪2台（预加1台），fisher荧光1台，细胞学1套，PCR仪2台，测序2台。

2.1.2信息系统数据接口：

- 系统厂商：武汉盛博汇信息武汉盛博汇信息技术有限公司

- 产品名称：HIS+EMR一体化智慧云平台。含HIS、EMR、集成平台、CDR等系统。

- 系统厂商：美国通用电气有限公司（GE）

- 产品名称：医院影像信息平台（CCA）

2.1.2招标内容

| 病理信息系统 | 病理图文报告系统 |
| --- | --- |
|  | 生物样本库信息管理系统 |
| 硬件范围： | 数码大体标本成像装置（带支架） 2台 |
|  | 数码摄像头 1台 |
|  | 数码摄像头 4台 |
|  | 摄像接口 5个 |

## 2.2服务范围

2.2.1 软件系统开发、集成、安装、调试、试运行及验收；

2.2.2 硬件入场、安装、调试、试运行及验收；

2.2.3 与医院各业务系统互联互通的接口开发；

2.2.4与医疗设备、弱电子系统软/硬件接口互联互通；

2.2.5 软件维护期内客户化需求免费开发;

2.2.6 提供管理人员培训，提供医护人员的培训；

2.2.7 维保期间提供驻医院工程师，负责招标范围内软、硬件维护工作。

## 2.3免费维修期

2.3.1本项免费维修期为3年，维修期内提供维修、维护及升级服务，各投标单位本次投标应编制维修维护方案，包括维修维护范围、响应时间、驻场人员安排等。

2.3.2项目开发实施期间服务承诺

（1）中标人应承诺严格按照招标范围、功能要求、技术条件等内容进行设计、开发、安装、调试等工作；

（2）中标人应承诺严格按照项目实施进度表开展相关工作，并根据工作内容及工作量确定驻场实施工作人员，并提供项目核心人员的简历；

（3）中标人承诺保证派出的人员符合发标人的要求，并保证开发、实施人员的稳定，保证在系统建设期间不得更换核心开发、实施人员，如需更换开发、实施人员，需经采购人同意。

（4）如项目无法在规定的时间内完成，投标人应承诺免费投入工时（以人天计算），以保证系统顺利完成。

## 2.4技术说明和技术规范

技术说明要求：详见本文招标技术要求。

技术规范的采用：

- 《WS/T 547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》

- 《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2016版）》

- 医院感染管理质量控制指标（2015年版）（国卫办医函〔2015〕252号）

- 《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》（YD 5037-97）

- 所提供的设计资料及相关产品设计手册

- 《医院信息系统基本功能规范》（卫办发〔2002〕116号），卫生部；

- 《中医医院信息化建设基本规范》和《中医医院信息系统基本功能规范》（国中医药办发〔2011〕46号），国家中医药管理局；

- 《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）》（卫办综发〔2009〕230号），卫生部；

- 《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0版）》（卫办综发〔2011〕39号），卫生部；

- 《医院会计制度》（财会[2010]27号），财政部；

- 《医院财务制度》 （财社[2010]306号），财政部、卫生部；

- 《处方管理办法》（中华人民共和国卫生部令第53号），卫生部；

- 《电子认证服务管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第1号），工业和信息化部2009年3月；

- 《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》（卫办发〔2009〕125号），卫生部2010年1月；

- 《电子病历基本架构与数据标准（试行）》，卫办发〔2009〕130号），卫生部；

- 《病历书写基本规范》（卫医政发〔2010〕11号），卫生部；

- 《电子病历系统功能规范（试行）》（卫医政发〔2010〕114号），卫生部；

- 《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》（卫办医政发〔2011〕137号），卫生部；

- 《中医病历书写基本规范（国中医药医政发〔2010〕29号），国家中医药管理局；

- 《中医电子病历基本规范（试行）》（国中医药发〔2010〕18号），国家中医药管理局；

- 《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号），公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定。

- 《医院信息平台应用功能指引》

- 《医院信息化建设应用技术指引（2017版）》

- 其他与本项目有关的国家规范和标准。

# 投标报价说明

## 3.1投标价格

3.1.1投标价格编制依据：

3.1.1.1 投标报价为整体服务价，包括按照法律法规应交的全部税费；投标	    人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

3.1.1.2根据本招标文件技术说明、技术规范、技术设计要求，以及附件和封样产品要求编制。

3.1.2投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（合同附件1）格式，以招标内容为基础提出总价格。

3.1.3 投标人应按招标文件中“投标报价明细表”（招标文件附件4-1）所列内容详细填写各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”；

3.1.4投标价构成：

3.1.4.1 投标价格采用方式：本项目为招标范围内包干价方式。投标方应充分考虑各种风险因素，中标价一次包定，不再予以调整。

3.1.4.2 本项目直接费和各项间接费等一切费用，均含在投标价中。

3.1.4.3本项目维保期3年，期内的维保费指劳务和配件的全额维保费和维保期内的耗材）含在投标价内。

## 3.2项目变更、增项计价原则

3.2.1技术要求、硬件规格变更属项目变更并经发包人同意确认的视为变更，其定价原则：

3.2.1.1 符合原合同和投标要求者按投标价计算；

3.2.1.2 类似原合同和招标要求者比照投标价计算；

3.1.2.3 合同及招标要求以外者由甲方认定。

3.2.2凡属本次招标范围以外发生的项目列为增项，作为补充合同，其定价原则按照4.2.1执行。

3.2.3变更、增项总额不超过合同总价3％内不计入结算价中，超出部分经审定据实支付给乙方。

3.2.4本次招标只接受唯一投标价。

3.2.5投标货币:投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

# 招标文件的组成

4.1 招标文件包括下列内容：

投标须知、协议书、合同专用条款、技术规范及技术服务要求、招标技术要求、附件。

4.2 投标单位在审阅招标文件时，应仔细阅读和研究，确定文件印刷清楚、页数齐全，如发现有遗漏、装订错误、字迹模糊等情况，投标人应尽早向招标人提出，招标人将及时予以更换，否则招标人不承担任何责任。

4.3 投标单位应认真审阅文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范，任务书如果投标单位的投标文件不能符合文件的要求，责任由投标单位自负。

# 招标文件的修改

5.1 在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改文件。

5.2 补充通知将以书面方式发给所有获得文件的投标单位，补充通知作为文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

5.3 如果文件与补充通知之间产生矛盾，按文件的时间顺序以最后编制的为准。

5.4文件的修改书须与投标文件一同装订，成为投标文件的一部分。

# 投标文件的编制

6.1 投标文件的语言

投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

6.2 投标文件的组成（投标单位的投标文件应包括下列内容）

商务标：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标报价明细表（含软件产品、安装、集成、培训、维护等费用）

- 商务条款偏离表；

- 营业执照副本复印件；

- 投标人计算机系统集成资质副本复印件；

- 税务登记证、组织机构代码证副本复印件；

- ISO 9001国际质量管理体系认证证书复印件；

- 项目小组人员专业资质证书复印件、简历、社保局出具的社保缴费证明；

- 2018-2020年经会计事务所审计三年报表复印件；

- 投标人三年内（自开标日起向前36个月）病理信息系统销售记录，及相关合同“金额页”和“医院验收证明”复印件（三年内三个以上）；

- 该软件著作权登记证书复印件；

- 企业法人代表授权书；

技术标：

- 系统设计技术方案，包括但不限于以下内容：

• 各软件系统完整的技术方案；

• 项目实施进度计划表；

- 项目经理资格情况表(附件5)；

- 项目组其他技术人员组成名单(附件6)；

- 参加投标预审单位出具书面承诺：项目经理及项目班子不变更；

- 对技术需求的响应程度。

- 电子病历系统功能应用水平分级评价能力

- 国家互联互通评级能力

- 多区域集成经验

• 不含价格的并与商务标中完全一致的明细表，如含有任何价格表达作为废标处理。

辅助资料表：（按本须知规定要求提交的其它资料）

6.3 投标单位必须使用文件表格格式，但表格可以按同样格式扩展，投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

6.4 投标单位应按招标单位提供的CD-R光盘的格式编制文件，不能进行更改。

# 投标保证金

7.1 投标单位应提供不少于本文件规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

7.2 根据投标单位的选择，投标保证金可以是支票或汇票。发标后三天内应到甲方指定银行帐户，否则不允许参加开标。

7.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

7.4 未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过规定的投标有效期期满后的14天。

7.5 中标单位的投标保证金将随其履约保函递交生效同时退还（无息）。

7.6 如投标单位有下列情况之一，将被没收投标保证金：

7.6.1 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件。

7.6.2 中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同。

# 投标文件的份数和签署

8.1 投标文件中的商务标（含CD-R光盘）和技术标（含CD-R光盘）应分别编制和密封。投标单位按本文件规定编制一份投标文件“正本”和三份投标文件“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。•技术标书不允许含有任何价格，如含有任何价格表达将作为废标处理。商务标书投标清单应与技术标书完全一致。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2 投标文件的商务标部分和技术标部分的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

8.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

# 投标文件的递交

10.1 投标文件的密封与标志

10.1.1 投标单位应将投标文件的技术标和商务标分别密封，其中正本和副本密封在内层包封，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，在外层包封上注明“商务标”和“技术标”。商务标和技术标的CD-R光盘分别与商务标和技术标的正本一同密封。

10.1.2 内层和外层包封都应写明招标单位名称和地址、合同名称、项目名称，并注明开标时间以前不得开封。内层包封还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码。内外包封骑缝处应加盖投标单位公章或法定代表人印鉴。

10.2 如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

# 投标截止期

10.1 投标单位应按本文件规定的开标时间将投标文件递交给招标单位。

10.2 招标单位可以以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权利、义务，将适用于延长后新的投标截止期。

10.3 招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

# 开标

11.1 招标单位将于本文件规定的时间和地点举行开标会议，所有投标单位法定                          	代表人或授权代表现场参加开标会议。

11.2 开标会议由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

11.3投标文件有下列情况之一者将视为无效：

11.3.1 投标文件未按规定标志、密封；

11.3.2 未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表	 人印鉴；

11.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

11.3.4 投标截止时间以后送达的投标文件；

11.3.5 投标文件实质上未响应文件的要求；

11.3.6 技术标书中含有与商务报价有关的内容；

11.3.7 附有任何先决条件或保留条件。

11.4 开标程序：

11.4.1本次项目招标评标采取技术、商务两段式评标方法；

11.4.2投标文件复核通过进入技术标评定；

11.4.3开标时首先评审技术标，技术标评审通过后方可进入商务标评定，	            	        各投标单位进行投标报价；

# 评标

- 12.1投标文件符合性鉴定

12.1.1评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件。包括应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对项目的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权利及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

12.1.2如果投标文件实质上不响应文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

12.1.3技术标评审：评标委员会按照文件要求，对投标单位所报的技术标进行评审 ，评审范围主要包括功能范围、技术方案、项目实施进度计划、实施人员，按合格与不合格两个标准评定，不合格的投标单位将被拒绝。

12.1.4商务标评审：评标委员会对确定为实质性响应文件要求且技术标合格的投标单位开启商务标，进行投标报价评审。

12.1.5评标委员会在评审投标报价时应按文件的有关规定进行校核，确定评审报价。

- 12.2中标条件

- 12.2.1拟中标单位

技术标、商务标评审后转入竞争性谈判，评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为拟中标单位。

- 12.2.2评分方式

每个评委独立评分，根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用综合得分计算公式算出每个投标人的综合得分。

- 12.2.3综合得分计算公式

W＝( 1 - |C-D|/D ) × 30 ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的实际投标价格；

D       各投标人投标价格的算术平均值；其中，5家及以上投标有效时为价格去掉最高和最低后的算术平均值；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

- 12.2.4各项分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 55 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 15 |  |
| 3 | 价格部分 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 12.2.5评分标准

| 技术评审标准：55分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准说明 | 分值 |
| 1 | 投标方案总体评价 |  | 依据招标项目总体要求、评价投标技术方案是否先进、方案是否完善和可行等因素给分，在0-2之间打分，此项满分2分。 | 2 |
| 2 | HIS系统集成能力 |  | 提供投标产品与第三方系统的接口能力证明，包括提供投标产品项目合同复印件以及医院盖章的接口证明复印件（标明HIS品牌），投标产品具备与1-2种不同品牌HIS接口案例的得1分，3-4种得2分，5种及以上得4分。 | 4 |
| 3 | 对技术需求的 响应程度 |  | 对照用户需求书的技术功能要求部分，满足所有要求得满分； 每不符合一条★号要求（包括响应但没有相应的软件界面截屏图进行证明的），减0.5分； 每不符合一条普通技术要求，减0.1分； 该项最低0分。 注：为保证所投产品的功能真实性，中标供应商中标后一周内需到医院进行所有招标参数的软件功能操作演示，若无法演示所有参数功能，按虚假应标处理，招标方将进行投诉并追究损失。 | 30 |
| 4 | 电子病历系统功能应用水平分级评价能力 |  | 提供通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级的医院客户案例，（提供医院名称与通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级的新闻或官方名单截图及投标产品与该医院的病理系统合同与验收单）。每提供一家电子病历五级及以上案例的得1分，该测评等级案例总分不超过3分。本项最多3分。 | 3 |
| 5 | 国家互联互通评级能力 |  | 提供通过医院信息互联互通标准化成熟度测评的医院客户案例，（提供医院名称与通过互联互通标准化成熟度测评等级的新闻或官方名单截图及投标产品与该医院的病理系统合同或验收单复印件或维修单）。每提供一家五级乙等及以上案例的得1分，该测评等级案例总分不超过3分。本项最多3分。 | 3 |
| 6 | 项目组成员配备 |  | 项目至少需配备一名项目经理、一名实施工程师和一名接口开发工程师，三人均至少在投标产品生产单位具有6年以上工龄（提供社保证明扫描件），项目经理需具有至少三家同等或相似规模医院相关病理系统项目的实施经验（以签字为准的验收报告复印件作为证明）。以上三人的要求每满足1人得2分，不满足不得分，三人全都满足得6分。 | 6 |
| 7 | 组织实施方案 |  | 对各投标人的实施计划、培训计划、验收方案的完善程度进行优劣横向比较，在0-2之间打分。 | 2 |
| 8 | 多区域集成经验 |  | 未来医院有规划区域病理平台，如提供方案及产品具有区域化的扩展能力，提供区域病理云平台系统成功案例证明材料（合同及验收单复印件）。每提供一个项目的合同及验收单得1分，最高5分。 | 5 |
| 商务评审标准：15分 |  |  |  |  |
| 1 | 知识产权 |  | 对各投标人提供的软件著作权登记证书、软件产品证书进行优劣横向比较，在0-2之间打分。 具体如下： 投标产品无软件著作权登记证书和软件产品证书的，得0分； 投标产品无相关证书或具备上述证书其中一项的，得0分；投标产品同时具备两项上述证书的，得1分；投标产品的软件产品证书中产品名称明确为“病理管理系统”相关名称的，得2分。 | 2 |
| 2 | 类似业绩 |  | 自2017年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订日期为准），根据投标人已完成服务与本项目类似业绩情况进行评分，每提供一份完整的业绩证明材料的得1分，满分6分； （注：业绩证明材料中须含中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。） | 6 |
| 3 | CNAS医学实验室 实施经验证明 |  | 投标产品有通过CNAS病理科认可的实施经验，提供类似病理系统项目通过CNAS医学实验室认可的病理科用户的实施证明，每提供一个用户盖章的有效证明材料的，每提供一个用户得1分，最高得3分； （注：须提供病理科通过CNAS认可的证明材料及投标产品与该医院的合同复印件及验收单复印件进行证明，虚假声明者将直接落标并计入不诚信记录。） | 3 |
| 4 | 交货期和质保期 |  | 对各投标人交货期和质保期是否达到招标文件规定的要求进行评审， 满足交货期要求的，得1分； 满足质保期要求的，得1分； 同时满足交货期和质保期要求的，得2分。 | 2 |
| 5 | 免费维护期后年保服务费报价 |  | 根据各投标人提供的年保服务费报价进行评审， 年保服务费比例在10%以下（含）的，得2分； 年保服务费比例在10%基础上每增加2个百分点，扣1分； 年保服务费比例在14%以上（含）的，得0分。 | 2 |
| 价格评审标准30分 |  |  |  |  |
| 价格 |  |  | 价格分是以满足招标文件要求各投标单位投标报价的算术平均值为基准值。投标报价与基准值相等得30分； 投标单位报价与基准值相比，每提高1%在30分基础上减0.5分；每降低1%在30分基础上减0.5分（不足1%按插值法计算，保留小数点后两位）。 |  |

# 中标通知书

13.1 竞争性谈判后，随机选取拟中标单位提供的案例进行实地考察，并对其各环节上运行的效率、效果、用户体验等方面考核评价，多项核定合格后确认为中标方。在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成项目的中标标的（合同条件中称为“合同价格”），以及合同签订的日期、地点。

13.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

13.3 在中标单位按本文件的规定提供了履约担保后签署合同。

# 授予合同

合同授予标准：招标单位将把合同授予给其投标文件在实质上响应文件要求、技术及实施方案切实可行和按本文件规定评选出的性价比最优的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

# 合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

# 协议书

发包人（全称）：海南省肿瘤医院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目实施事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

项目名称：海南省肿瘤医院病理信息系统项目

项目地点：海口市秀英区长滨西四街9号

资金来源： 医院自有资金

- 二、项目承包范围及技术要求

- 1、项目范围：

海南省肿瘤医院病理信息系统：

| 病理信息系统 | 病理图文报告系统 |
| --- | --- |
|  | 生物样本库信息管理系统 |
| 硬件范围： | 数码大体标本成像装置（带支架） 2台 |
|  | 数码摄像头 1台 |
|  | 数码摄像头 4台 |
|  | 摄像接口 5个 |

- 2.服务范围：

2.1 软件系统开发、集成、安装、调试、试运行及验收；

2.2 硬件入场、安装、调试、试运行及验收；

2.3 招标范围内各系统间互联互通的接口开发；

2.4 与招标范围内各系统互联互通的接口开发；

2.5 与医疗设备、弱电子系统软/硬件接口互联互通；

2.6 软件维护期内客户化需求免费开发;

2.7 提供管理人员培训，提供医护人员的培训；

2.8 维保期间提供驻医院工程师，负责招标范围内所有软件、硬件维护工作。

- 3.项目维修期服务承诺：

中标人承诺本项目软、硬件免费维修期为2年，且维修期内严格按中标人编制的维修维护方案开展维修维护工作。

- 4.项目开发实施期间服务承诺:

（1）中标人应承诺严格按照招标范围、功能要求、技术条件等内容进行设计、开发、安装、调试等工作；

（2）中标人应承诺严格按照项目实施进度表开展相关工作，并根据工作内容及工作量确定驻场工作人员，并提供项目核心人员的简历；

（3）中标人承诺保证派出的人员符合发包人的要求，并保证开发、实施人员的稳定，保证在系统建设期间不得更换核心开发、实施人员，如需更换开发、实施人员，需经采购人同意。

（4）如项目无法在规定的时间内完成，投标人应承诺免费投入工时（以人天计算），以保证系统顺利完成。

技术要求详见文件相关技术条款。

### 三、合同工期

开工日期：     年    月    日

上线验收日期：    年  月  日  上线验收日期以通过验收为标志。

合同工期总日历天数：      天

### 四、质量标准

项目质量标准：

### 五、合同价款

金额（大写） 						  元（人民币）

￥：						  元

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、所有软件系统、硬件设备等清单

8、各系统报价单或预算书

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 七、合同其他条款

1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行实施、验收并在质量维保期内承担项目质量维护责任。

3、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

4、合同生效

合同订立时间：        年      		月     日

合同订立地点：

本合同双方约定 自双方盖章签字之日起 生效。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

住  所：

法定代表人：					                法定代表人：

委托代理人：					                委托代理人：

电  话：            		        电  话：

传  真：            		        传  真：

开户银行：					                  开户银行：

帐  号：						                     帐  号：

邮政编码：                      邮政编码：

# 合同专用条款

- 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同款”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的款项。

1.3  “人员”系指作为雇员由乙方所雇佣并被分配执行服务或其任何部分的人员。

1.4  “服务”系指由乙方根据合同所实施的工作。

1.5  “甲方”系指与中标人签署服务合同的单位（含最终用户），即买方。

1.6  “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人，即卖方。

1.7  “现场”系指合同约定服务实施地点。

1.8  “由甲方提供的支持”系指由甲方免费为乙方执行合同项下的服务而提供的数据、服务、设备以及便利。

- 2.规范

2.1  提交服务的规范应与招标文件规定的规范和规范附件(如果有的话)及其投标文件的规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 3.服务内容及质量

3.1  乙方负责的                   服务，应保证服务的及时、有效，应保证甲方信息的安全。乙方的服务内容详见附件4-1，乙方的服务质量承诺详见协议书。

- 4.服务期间及地点

4.1  乙方为甲方提供的服务期间为    年  月  日到    年  月  日，服务地点：            。

- 5.人员

5.1 人员要求：

（1）项目经理：具备五年以上项目管理及实施经验，并有独立承担2家类似规模医院信息化项目经理的业绩；

（2）系统分析员：具备五年以上系统分析经验，并具有在多种平台上开发的应用管理和系统分析经验；

（3）项目实施人员：项目签约后，供应商须提供常驻项目实施人员在医院现场工作，直至项目结束；

（4）项目管理与上线支持人员：系统上线期间，供应商须提供项目管理与上线支持人员，人员须为供应商正式员工。

5.2  乙方需指派一名以上的项目经理，在执行服务期间的所有时间都对所提供的服务负责，并负责甲乙双方之间的联络。除非甲方同意，人员不得改变。如发生人员改变，乙方必须保证为甲方提供一个资质相当或更好，且甲方可以接受的人。

5.3  乙方负责确保其所有服务人员身体健康，具有丰富的系统开发和故障诊断能力。

5.4  乙方服务人员在为甲方服务时，要听从甲方的工作安排，遵守甲方工作环境和行为要求。

- 6.权利和义务

- 6.1  甲方的权利和义务

6.1.1 甲方有权得到符合合同要求的服务。

6.1.2 甲方有权拒绝乙方所委派的但其业务素质不被甲方所认可、或不遵守甲方工作场所规章制度的服务人员。

6.1.3 甲方应按合同约定向乙方支付服务费。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付服务费的相关部分款项。

6.1.4 甲方有权要求乙方提供与服务内容有关的相关信息。

6.1.5 甲方有权随时查询、调阅相关服务人员的档案等信息或当面问讯相关业务等问题，乙方必须配合，保障甲方工作的顺利进行。

6.1.6 甲方需向乙方提供服务所必须的人力、设备和环境资源的配合。

6.1.7 甲方不得自行调整服务内容，若确实需要进行改动，应及时通知乙方，并在管理档案中记录。

6.1.8 甲方应保守乙方的技术秘密和商业秘密。

- 6.2  乙方的权利和义务

6.2.1 乙方在服务达到合同规定的内容和要求下，有权按照合同的约定向甲方收取服务费。

6.2.2 乙方有权得到甲方对于服务内容调整的及时通报。

6.2.3 乙方应按照本合同要求的服务内容，及时有效的完成各项工作。

6.2.4 乙方应制定服务的相关工作制度、工作流程、工作标准，并建立相关档案。对服务过程中的文档妥善保存，对于服务过程中的重要事项如实记录，并经双方人员签字确认。

6.2.5 乙方在服务中接受甲方的监督，与甲方通力合作，接纳甲方的合理建议，根据甲方的要求对服务问题进行整改，提高服务质量。并根据需要向甲方提出合理化的建议或建设相关方案，协助甲方建立系统管理和使用管理制度。

6.2.6 乙方对服务成果应以计算机光盘和纸介质形式交付甲方。

6.2.7 乙方应将服务情况总结报告、服务事项记录单等归档装订交付甲方。

6.2.8乙方应保守甲方的相关秘密、政务信息及相关内部事务信息。

6.2.9乙方选派的服务人员，应具备合同约定服务所必须的能力，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲方正常沟通。服务人员必须签署保密协议，必须明了其工作内容和要求，在离职、调离前，必须报告甲方，协商达成一致后，才能做具体的工作变更。

6.2.10未经甲方批准，乙方不得将在本合同服务内容的任何部分分配或分包给其他任何人或公司。

- 7.合同总价及支付方式

7.1  本合同总价为            元人民币（大写：        元），服务费清单详见        。

7.2  本合同支付方式为：（1）本合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的10%作为预付款，计￥        （大写：人民币        元整）；（2）硬件进场验收后，甲方向乙方支付到合同总额的50%，计￥        （大写：人民币        元整）；（3）系统上线验收合格后，甲方向乙方支付到合同总额的80%，计￥         （大写：人民币        元整）；（4）系统正常运行六个月后，甲方向乙方支付到合同总额的95%，计￥         （大写：人民币         元整）；（5）系统维护期满后，甲方向乙方支付到合同总额的100%，计￥         （大写：人民币         元整）。

7.3  支付款项在按实施进度完成且资金拨付到位后，甲方予以支付。乙方需提供符合甲方财务规定的同等金额发票；如果乙方的开户银行和/或帐号发生变更，应在本合同规定的相关付款期限前10日，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付本合同款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

- 8.违约责任

8.1  乙方违反其服务条款时，甲方有权要求乙方在5日内予以改正，逾期不改的，甲方有权每日按照合同总金额的0.5%收取乙方违约金。当以上情况持续30天以上时，甲方有权终止合同，乙方应将全部服务档案移交甲方，并在合同终止一个月内，配合甲方做好交接工作，甲方有权追回从实际终止日至合同期满日期间未履行部分的费用，并有权对由此引起的损失要求乙方予以赔偿。

8.2  乙方违反服务承诺，甲方有权按合同总额的0.5%收取乙方违约金，且由此引发的损失甲方有权要求乙方予以赔偿。

- 9.知识产权

9.1  乙方应保证在为甲方提供任何产品、服务时，不受第三方提出的侵犯知识产权指控。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

9.2  服务过程中涉及的甲方或为甲方提供服务的第三方的知识产权，都受本条款的保护。

- 10.保密条款

10.1 自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种技术文件（咨询报告、服务内容）及工作业务信息进行保密，未经甲方书面批准不得提供给第三方。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。

10.2 乙方应采取有效措施对甲方提供的资料和数据实施合乎规定（该类规定包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等）的保密处理措施，并对此负责。

10.3 乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的资料。

10.4 甲方要与乙方和执行本合同的其他服务商签订《保密协议》，保密协议具有法律效力。服务工作人员必须签署保密承诺书，必须明了保密要求。

- 11.服务质量考核条款

11.1 甲方依据服务质量承诺，对乙方提供的服务进行考核。如果乙方没有满足服务质量承诺，乙方除应采取补救措施外，甲方有权要求乙方给予一定的赔偿。

11.2 乙方应在每个季（半年、年）内向甲方提交书面季（半年、年）度服务工作总结报告，接受甲方的评审。

- 12.不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 5 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在 5 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 13.合同争议的解决

13.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请海南仲裁委员会仲裁。

13.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

13.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构和法院另有裁决外，应由败诉方负担。

- 14.违约解除合同

14.1 乙方未能在合同规定的期间或甲方同意延长的期间内提供全部或部分服务,或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，甲方可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

14.2 在甲方部分或全部解除合同之后，甲方在全部或部分购买与未交付的服务类似的服务时，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 15.破产终止合同

15.1 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方应以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 16.合同修改

16.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

- 17.通知联络

17.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并回复对方。

17.2 甲方和乙方需各自选派人员作为外包联络人，负责双方之间的日常联络工作。任何一方如需更换联络人，应以书面形式通知对方。

17.3 甲方同意由甲方的联络人接受乙方提供的合同项下的产品和服务，乙方同意由乙方的联络人承担本合同所规定的相关义务。

- 18 .转让和分包

18.1  本合同不能转让。

18.2  经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

- 19.  合同份数

19.1 双方约定合同正本、副本份数：正本一份，副本三份

- 20.  补充条款：

20.1 所有硬件设备的安装及相关管线、接线、辅材均包括在本次合同内。

20.2 项目经理应为投标文件中列示的项目经理，承包人若计划更换，须预先征得发包人书面同意。项目经理不得挂虚名，必须身体健康，实施期间保证每周48小时常驻工地，具体管理项目实施和项目后期维护服务。若未经发包人书面同意，擅自更换项目经理发包人将对承包人处以合同总价款1%的违约金，并由承包人承担由此引起的一切后果。

如果发包人认为承包人派驻现场的项目经理不能胜任现场管理，发包人有权要求承包人更换项目经理或项目总工，承包人不得拒绝或借故拖延（自发包人发出书面要求之日起，超过5天不办为拖延，超过10日不办则视同拒绝）。如果拖延，发包人将对承包人处以合同总价款1%的违约金，如果拒绝，发包人将对承包人处以合同总价款2%的违约金，并有充分理由终止与承包人合同，由此引起的一切后果由承包方负责。

20.3 承包人的分包商、分包商的项目及项目经理、主要管理人员均需提前报管理公司与业主确认，并保证常驻工地。承包人若计划更换，须预先征得发包人书面同意。若未经发包人书面同意，擅自更换项目经理，或项目经理不能常驻工地具体管理本项目实施，发包人将对承包人处以合同总价款0.5%的违约金，并由承包人承担由此引起的一切后果。

如果发包人认为承包人的分包商及分包商派驻现场的项目经理和管理人员不能胜任现场管理，发包人有权要求承包人更换，承包人不得拒绝或借故拖延（自发包人发出书面要求之日起，超过5天不办为拖延，超过10日不办则视同拒绝）。如果拖延，发包人将对承包人处以合同总价款0.5%的违约金，如果拒绝，发包人将对承包人处以合同总价款1%的违约金，并有充分理由终止与承包人合同，由此引起的一切后果由承包方负责。

20.4 设计变更如发生在该变更涉及的主要部位的实施准备期间或以前，工期不予顺延。但确属重大变更影响工期的，由承包人申报，及发包人审查签字后可酌情顺延。承包人的延期申请应在事件发生后5日内提出，逾期未报，视为承包人放弃此项要求的权利。

20.5 实施管理与结算：

（1）由于实施单位原因造成的损失，发包方将在结算工程款或履约保证金中扣除，对不足部分，发包方保留索赔权利。

（2）运至实施现场内用于本项目的材料和设备，包括由发包人负责采购并正式移交给承包人进行保管的材料和设备，如发生损坏或丢失，由承包人承担。

## 合同附件1

开标一览表

| 序号 | 项目子系统名称 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价： |  |

注：服务时间和地点按招标文件或与买方签订的合同要求执行。

法定代表人或其正式授权人签字并公章           日  期：

## 合同附件2

项目经理委托书

（承包人全称）

海南省肿瘤医院病理信息系统项目  项目经理委托书

致：海南省肿瘤医院

（承包人全称）        法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为  海南省肿瘤医院病理信息系统项目  的项目经理。凡本合同执行中的有关实施、安装、调试、验收等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

# 招标文件附件

- 附件1. 投 标 书

致:

根据贵方为 海南省肿瘤医院病理信息系统项目（招标编号：     ）招标采购服务的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本投标文件签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件, 正本一份, 副本三份:

签字人代表以此函申明并同意:

(1)对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为货交招标人指定地点（包括安装）含税价人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2)投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3)投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4)投标人之投标有效期为自发标之日起90个公历日。

(5)如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 投标文件有效期之内撤回投标, 其投标保证金或保证函将被招标机构没收。

(6) 投标人同意按照招标机构和招标人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

（7）我方理解贵方不一定接受性价比最优投标价格或任何贵方可能收到的投标。

（8）所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地址: ________________________________

电话: ________________________________

传真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本投标文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

投标人名称：

（公章）

投标人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

- 附件2：法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：            性  别：      年  龄：       职  务：

系                  法定代表人。为实施管理（安装、调试、验收）		           的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                     上级主管部门：（盖章）

日期：     年    月     日             日期：   年    月    日

- 附件3：授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加					（招标单位）的		  		项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：             性别：            年龄：

单位：               部门：            职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年    月    日

- 附件4： 投标报价报价表

项目项目名称：

投标总价（大写）：

（小写）：

投标人（全称、盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

编制日期：       年    月    日

投标人名称：                       招标编号：                包号：

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 分项描述 | 列表单价 | 折扣率 | 本次投标单价 | 数量 | 本次投标小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1:(投标子系统名称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 子系统分项报价（示例，包括，但不限于） | 分项1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  | 分项2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | （请逐一分项报出） |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 单项小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2:(投标子系统名称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 子系统分项报价（示例，包括，但不限于） | 分项1 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  | 分项2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | （请逐一分项报出） |  |  |  |  |  |  |
| D2 | 单项小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | =D1+D2+…… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 |  | 培训项目1 |  |  |  |  |  |  |
| 7-2 |  | 培训项目2 |  |  |  |  |  |  |
| 7-3 |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它费用 | 如有其它费用，请列明费用明细和金额 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 本项目投标总价 | =子系统费合计+培训费合计+其它费用 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、投标人应尽可能提供所投子系统的分项详细报价；

2、上述栏目各项费用必须填写，属于免费提供的请填写“免费”；

3、本表不够用时可按照此格式自行复制。

投标人代表签名：           （公章）          日   期：

- 附件5：

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 （工作业绩要尽量详细，并提供用户名称、联系人及联系方式） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 各类专业技术证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目经理的项目情况 |  |  |

注：附项目经理相关证书

授权代表（签字）：

投标人名称：（公章）

日期：

- 附件6：项目其他技术人人员组成名单

| 人员姓名 | 联系电话 | 专业/类别 | 工作时间 | 典型工作经历 | 拟在本项目中承担的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书

授权代表（签字）：

投标人名称：（公章）

日期：

- 附件7功能参数偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 服务项目名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

日   期：

- 附件8	商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

日   期：

# 招标系统要求

海南省肿瘤医院病理信息系统功能需求说明书

- 19.1系统总体要求：

本项目应用软件系统支持云部署，将运行在医院统一配置的虚拟化硬件环境，其中，所配硬件满足所有信息系统、全院级PACS系统、虚拟桌面（VDI）的计算、存储要求，所选虚拟化软件实现虚拟化服务器、虚拟桌面（VDI）功能及管理要求。

- 19.2应用软件的运行环境有如下需求：

（1）服务器端软件支持在服务器虚拟化环境中运行；

（2） 服务器端软件数据库支持虚拟化环境下的高可靠性切换；

（3） 应用软件客户端支持虚拟桌面环境下的安装和配置运行 （少数有特殊硬件规格需求的工作站除外）。

方案设计要求不低于可高于下述功能需求。

- 19.3病理图文报告系统总体要求

（1）基于真正的SOA三层架构体系（用户界面层-业务逻辑层-数据库层）。

（2）系统应遵循《医院信息系统基本功能规范》、《电子病历基本规范》、《电子病历系统功能规范（试行）》及国家有关规章制度。系统需满足卫计委对三级甲等医院、电子病历评级5级的评审要求。

（3）系统需要支持主流数据库系统Microsoft SQL Server2005或以上版本、Oracle10g或以上版本；服务器操作系统支持Unix、Linux、Windows；中间层应用服务器和开发工具必须通过J2EE规范认证。

（4）系统要求与采购方的HIS、LIS、PACS等系统无缝集成，并应提供标准的数据交换接口，支持被医院其他信息系统的应用集成。

- 19.4各个子系统功能要求如下：

## 病理图文报告系统功能清单

| 病理图文报告系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 指标项 | 招标要求 |
| 病理图文报告系统 | 登记工作站软件 | 可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。 |
|  |  | 可按病例库进行登记，病例库可以自定义；可以指定默认的病例库。 |
|  |  | 病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可直接提取最大号作为病理号，还可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。 |
|  |  | ★ 记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计。 |
|  |  | 打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。 |
|  |  | ★ 记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。 |
|  | 取材工作站软件 | 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。 |
|  |  | ★ 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  |  | ★ 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”“脱钙”“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。 |
|  |  | 取材明细列表适应不同的取材序号队列。 |
|  |  | 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。 |
|  |  | ★ 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |
|  |  | 针对小标本取材描述提供专用模板。 |
|  |  | ★ 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。 |
|  |  | 在录入大体描述时，可以提取标本名称。 |
|  |  | 在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。 |
|  |  | 进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。 |
|  |  | 可以进行材块核对，记录核对人，核对时间。 |
|  |  | ★ 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。 |
| 病理图文报告系统 | 数码大体标本成像装置深度控制软件群 | 提供大体标本数字成像装置曝光控制软件，实现在电脑上直接控制大体标本数字成像装置曝光、拍摄高达1800万像素的大体标本照片功能。 |
|  |  | 提供大体标本数字成像装置参数调控软件，实现直接在应用软件界面上进行多项参数的调节和控制，包括拍摄模式、感光度、白平衡、对焦模式、快门时间、测光模式、照片品质、光圈大小、曝光补偿、驱动模式。 |
|  |  | 针对体积较大标本的取材照相，需提供用户感兴趣区域（ROI）自定义对焦控制软件，方便用户在大标本预览界面上自定义选取对焦位置，数码大体标本成像装置自动进行对焦拍摄。 |
|  |  | 提供用户感兴趣区域（ROI）裁剪控制软件，方便用户在实时预览界面上预选取ROI区域，并实现数码大体标本成像装置进行局部拍摄。 |
|  | 脱水工位工作站软件 | 系统在每个脱水工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |
|  |  | 可进行脱水篮包埋盒拍照，并将照片存入到系统便于日后追溯查询。 |
|  |  | 系统通过扫描包埋盒上的二维码用于脱水环节核对，同时可自动对当前脱水操作员和操作时间进行确认。 |
|  | 包埋盒打号机接口模块 | 通过定制接口将包埋盒打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将取材工作站软件中记录的取材明细直接传给包埋盒打号机打印。 |
|  |  | ★ 支持“立”“皮”“试”等中文特殊标记的打印。 |
|  |  | 支持取材医师等信息的打印。 |
|  |  | ★ 可根据标本类型，自动选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分。（需包埋盒打号机支持相应功能） |
|  |  | 支持二维码打印。（需包埋盒打号机支持相应功能） |
|  | 包埋工位工作站软件 | 系统在每个包埋工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  |  | 系统通过扫描包埋盒上的二维码标签可查看当前包埋盒的病理号、小号、组织名称、材块数等相关信息，用于包埋时进行核对，同时可自动对当前包埋人员和包埋时间进行确认； |
|  |  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  |  | ★系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计； |
|  |  | ★系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |
|  |  | 系统可以列表形式自动提示当前病理号所有其他材块的包埋情况； |
|  |  | 系统可自动监控所有未包埋蜡块和当前病理号相关蜡块的包埋进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未包埋完成的信息进行语音播报提示； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已包埋蜡块列表； |
|  |  | 系统可自动提示所有已取材但尚未包埋病例的取材明细列表； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户所有被切片环节进行质量评价过的蜡块列表，可记录被评价过蜡块的处理结果； |
|  |  | 系统可提供包埋工作量统计报表； |
| 病理图文报告系统 | 切片工作站软件 | 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表。 |
|  |  | 可以查看每一病例的肉眼所见和取材明细。 |
|  |  | 可记录切片染色人、染色时间等相关信息。 |
|  |  | ★ 医生在报告站开出了重切、深切等医嘱，切片站可以自定义弹框提示，以提醒技术员及时处理。 |
|  |  | ★ 对于重切、深切等内部医嘱，系统会自动提示原切片人的信息。 |
|  |  | 按照蜡块包埋情况或重切、深切、免疫组化医嘱要求自动生成切片条码标签列表，用户可以进行手工调整。 |
|  |  | ★ 切片标签的生成适应切片不合并、自动合并、手工合并等多种情况。 |
|  |  | 可根据登记列表自动生成细胞学制片的条码标签。 |
|  |  | 批量打印切片条码标签。 |
|  |  | ★ 提供切片交接管理工具，用于技师和医师之间的切片交接清点对照。切片工作表可按取材医师或开单医师分别整理；可按照“标本类型”“切片类型”“操作员”“病理号单双号”等条件进一步整理；可按照病理号、蜡块号或特检号分类整理；可分别打印“常规制片交接单”“免疫组化交接单”等不同工作表。 |
|  |  | 可进行切片交接状态的管理。 |
|  |  | 提供切片环节工作量统计信息。 |
|  |  | ★ 对每个病例都产生出切片明细列表，可由医生通过打分制进行切片质量评价工作，并提供切片质量月报表、日报表、非甲切片明细表及优片率统计功能。 |
|  |  | ★对已评价过的每一张切片可以进行切片评价处理记录，如原因分析及处理结果。 |
|  | 冰冻切片工位工作站软件 | 可在每个冰冻切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |
|  |  | 可在冰冻取材时打印带二维码的冰冻组织标签，用于跟踪冰冻组织。 |
|  |  | 可在单个冰冻切片工位上扫描冰冻组织标签二维码，直接打印对应的玻片二维码标签； |
|  |  | 可通过扫描冰冻切片二维码记录冰冻切片完成时间，便于冰冻制片及时率的统计。 |
|  |  | 系统可提供冰冻切片工作量的精确统计。 |
| 病理图文报告系统 | 切片工位工作站软件 | 系统在每个切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  |  | 系统可在单个切片工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接打印对应的玻片二维码标签； |
|  |  | ★系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的其他蜡块的切片情况； |
|  |  | ★系统可在单个切片工位上实现扫描包埋盒上的二维码标签，直接从技术医嘱信息中提取病例信息、医嘱名称等内容并打印当前蜡块所有的技术医嘱玻片二维码标签； |
|  |  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需进行重切、深切技术医嘱的切片情况； |
|  |  | 系统可对当前的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现切片环节严格的“一一对应”控制管理； |
|  |  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  |  | ★系统可对包埋蜡块进行质量评价，并可进行相应蜡块质量的查询统计； |
|  |  | 系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |
|  |  | 系统可监控所有未切片和当前病理号相关的蜡块切片进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未切片完成的信息进行语音播报提示； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已切片病例列表； |
|  |  | 系统可自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |
|  |  | 系统可提供切片工作量和工作时间的精确统计； |
|  |  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
|  | 玻片打号机接口模块 | 通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片工作站软件中的切片明细列表直接传给玻片打号机打印。 |
|  |  | 支持制片技师等信息的打印。 |
|  |  | 支持常规标签和免疫组化标签的玻片打号。 |
|  |  | 支持二维码打印。（需打号机支持相应功能） |
|  | 综合报告工作站软件 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
|  |  | 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。 |
|  |  | ★ 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”“我的未打印报告”“我的未写报告”“我的延期报告”“我的申请复片”“我的待复片”“我的外借返回病例”“我的收藏夹”“科内会诊”“需随访病例”等列表。 |
|  |  | ★ 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  |  | 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。 |
|  |  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。 |
|  |  | ★ 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  |  | ★ 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |
|  |  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。 |
|  |  | ★ 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |
|  |  | ★可进行术中快速病理诊断及时率的统计（包括多台同时送检且时间在45分钟之内的情况的特殊处理） |
|  |  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |
|  |  | 可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。 |
|  |  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  |  | ★针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |
|  |  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |
|  |  | ★报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |
|  |  | ★镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |
|  |  | 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌” “瘤”“阳性”，则字体将变红提醒。 |
|  |  | ★ 在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。 |
|  |  | 可进行报告质量的评价。 |
|  |  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |
|  |  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |
|  |  | ★ 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |
|  |  | 医生开特检医嘱时，系统需显示历史特检医嘱开单信息。 |
|  |  | 提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。 |
|  |  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |
|  |  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”“已取材”“已包埋”“已制片”“已写报告”“已审核”等。 |
|  |  | ★ 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”“报告超期”“报告延期”等报告发放时间状态。 |
|  |  | ★ 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |
|  |  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |
|  |  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |
|  |  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  |  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |
|  |  | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |
|  |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。 |
|  |  | 提供按照“部位”“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |
|  |  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  |  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
|  |  | ★ 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |
|  |  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |
|  |  | ★ 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |
|  |  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |
|  |  | ★ 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
|  |  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |
| 病理图文报告系统 | 分子病理报告模板 | 针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制多种分子病理专业报告形式。 |
|  |  | ★ 在分库状态下，分子病理报告结果可自动推送至原病理号的特殊检查当中。 |
|  |  | 以套装形式不低于40种分子病理报告专业格式的设计和使用功能（定制）。 |
|  | 特检工作站软件 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  |  | ★ 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |
|  |  | 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  |  | 可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。 |
|  |  | 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行”按钮需变为红色进行提醒。 |
|  | 全自动免疫组化染色仪接口模块 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |
|  | 染色工位工作站软件 | 系统在每个染色工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  |  | 系统可通过在单个染色工位上扫描已染色玻片上的二维码标签，直接对当前染色人和染色完成时间进行确认； |
|  |  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的其他切片的染色情况； |
|  |  | 系统可监控所有未染色确认和当前病理号相关的切片染色确认进度，当扫描切片切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未染色确认的信息进行语音播报提示； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的染色切片列表； |
|  |  | 系统可自动提示所有已切片但尚未进行染色确认的病例列表； |
|  |  | 系统可提供染色工作量和染色确认时间的精确统计； |
|  |  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
| 病理图文报告系统 | 特检工位工作站软件 | 系统在每个免疫组化工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  |  | ★系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签； |
|  |  | 系统可对免疫组化切片的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现免疫组化切片环节严格的“一一对应”控制管理； |
|  |  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  |  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需做免疫组化的切片情况； |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已完成免疫组化切片病例列表； |
|  |  | ★系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师免疫组化切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |
|  |  | 系统可提供免疫组化切片工作量和工作时间的精确统计； |
|  |  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
|  | 样本流转工作站软件 | 系统在每个流转工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |
|  |  | 系统在进行交接管理时可通过扫描玻片或蜡块二维码标签直接记录交接人、交接时间、交接物品等信息，实现物品交接状态的追溯功能。 |
|  |  | 系统在扫描蜡块二维码时，可实时显示当前病理号所有相关蜡块流传情况。 |
|  |  | 系统在扫描玻片二维码时，可实时显示当前病理号所有相关玻片流传情况。 |
|  |  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有已流转蜡块或切片列表。 |
|  |  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
|  | 内部借用工作站软件 | 系统在每个工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |
|  |  | 系统在蜡块或玻片被借出档案室时通过扫描玻片或蜡块二维码记录借用人、借出时间等信息，实现物品借用状态的追溯功能。 |
|  |  | 可记录借用来源、借用用途、借用医生及借用时间等信息； |
|  |  | 可通过多种条件查询待归还的蜡块或切片信息。 |
| 病理图文报告系统 | 标本销毁管理工作站软件 | 系统配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。 |
|  |  | 可进行大体取材后的标本销毁管理，通过病例库、取材医生等条件查询出可销毁和不可销毁的标本。 |
|  |  | 打印可销毁的标本清单或不可销毁的标本清单。 |
|  |  | 系统可记录及查询标本销毁处理人和处理日期。 |
|  | 试剂耗材管理系统工作站软件 | 病理科试剂、耗材的入库、消耗、报损等综合管理。 |
|  |  | ★ 试剂的效期管理，临近到期试剂的自动提示。 |
|  |  | 试剂、耗材的库存管理和领用管理，可进行安全库存量设定，并提供订货点提示。 |
|  |  | 提供各种病理科物料管理综合报表，方便科室进行成本核算。 |
|  |  | 可实现试剂最小销售单位二维码管理。 |
|  |  | 通过试剂存放货位位置管理试剂的存放地点，并记录新批号新货运单的试剂盒的性能验证记录； |
|  |  | 控制试剂扫码启用，在试剂进、存、用环节精准识别。 |
|  | 归档工作站软件 | 按照病理号区段，将资料（申请单或底单）、蜡块、玻片分别归档处理，录入具体的归档位置。 |
|  |  | 资料室借还片管理，及时了解和处理“借出”“归还”“作废”的切片情况。借片记录可以通过借阅人来查询，也可按照姓名模糊查询。 |
|  |  | ★ 提供多病理号的整体查找和借出管理。 |
|  |  | 打印借片凭证。 |
|  |  | 还片时记录外院会诊意见，并返回给综合报告工作站供病理医生查看。 |

### 生物样本库信息管理系统

| 生物样本库信息管理系统 | 登记工作站软件模块 | 可手工登记捐献者基本信息，也可从HIS系统中提取捐献者基本信息。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 提供分库定位管理功能，可对冰箱、液氮罐及冻存架进行分库指定，适用于对不同类型的标本进行分区域存放。 |
|  |  | 在进行冻存管分装时，系统可根据样本类型和储存形式自动定位冰箱及具体储藏位置，并自动切换至相应位置图示，可自动生成二维码标签，贴于冻存管管盖及管体。 |
|  |  | 可进行组织标本与血样标本的配对管理。 |
|  |  | 提供样本信息批量打印功能，将入库样本的病例信息和冻存管信息以“入库单”形式打印出来，以备存档。支持多种自定义报表格式。 |
|  |  | 提供大体标本图像、组织显微图像或其他文档图像的导入、存储、显示及导出功能。 |
|  |  | 可通过读取患者历史检验记录，识别出高传染性患者并自动进行警示。 |
|  | 样本库管理工作站软件模块 | 系统可由操作人员自定义空间结构，可定义常温（切片柜、石蜡柜）、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、气相液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构。 |
|  |  | 系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并可提供具体到每一样本的概括性说明。 |
|  |  | 系统可同时支持液氮罐架子盒子排列的顺向或逆向排序编号。 |
|  |  | 系统可分别设置每个冻存架的预设标本类型和样本类型参数。 |
|  |  | 系统可实现不同冻存容器的访问权限控制。 |
|  |  | 系统需具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况。具有空间统计功能，可以统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色来提示样本的存储量。 |
|  |  | 系统可采用可视化图形展示出库与入库冰箱、液氮罐的空间及号码；可以用鼠标拖拽的形式，实现单个样本、一盒样本、一个冻存架保存的样本、匹配容器之间保存的样本位置的转移，位置信息自动更新。 |
|  |  | 系统需具备冻存盒空间整理功能，根据所统计的冻存盒利用率自动提示空间再利用，并提供最优化整理方案，提供冻存管和冻存盒的转移管理功能，可采用图示拖拉法直接操作，同时保留历史存放痕迹。 |
|  |  | ★可设置储存容器的利用率阈值（一般为70%），低于该阈值，可提示用户进行储存容器的整理，可统计出最优的多个储存容器之间的最佳整理方案：可列出其中盒与盒的匹配清单。 |
|  |  | ★系统可对多次入院病人（或体检者）进行自动识别，鉴别是否为同一捐赠者，并在登记界面显示同一捐赠者的不同批次标本号。 |
|  |  | 系统需实现自动识别不同项目或分库（组织库、血液库等）中同一捐赠者标本号。 |
|  |  | 登记时标本号可按照当前库类型的编号规则自动升位，也可手工调整。 |
|  |  | 系统可根据样本所属分库及样本类型对样本设置不同的分装参数，录入时自动生成。 |
|  |  | ★系统提供图像管理功能，支持多图片批量上传、图像分类、图像备注等功能，提供图像压缩功能，自动按最优的整数倍进行压缩。 |
|  |  | 系统可根据不同存储需求对冰箱、液氮罐及冻存架进行分类定义，适用于对不同分库、不同类型的标本、不同冻存管类型进行分区域存放。 |
|  |  | 系统可按库类型自定义批量输入模板进行模板入库，并可与手动单个样本入库灵活切换。 |
|  |  | 系统可根据样本类型、储存形式、分装份数等，通过扫描条形码或二维码自动生成样本编号，并自动定位样本存放位置，同时，通过定位功能在软件中可精确显示样本存放空间位置。 |
|  |  | 系统可支持样品预录入功能(只录入样品信息，暂不指定存储位置) 。 |
|  |  | 系统可提供组织标本与血样标本的配对管理功能。 |
|  |  | 系统在样本入库时可提供样本分析前变量的相关信息的录入。 |
|  |  | ★入库时样本暂存空间及最终入库位置可同时生成，并显示在一个界面，便于转运后的直接入库。 |
|  |  | ★系统可以分不同的库类型如“血液库”、“组织库”、“项目库”等分别独立管理样本，查询时可根据权限自动匹配并显示同一捐赠者在不同库的所有样本信息。 |
|  |  | 系统可根据样本类型对样本设置不同的分装参数。 |
|  |  | 系统支持预设临床信息和样本信息的常用相关字段。 |
|  |  | ★系统能支持样本的基本信息管理，支持用户对样本信息结构和字段内容的自定义以及样本信息的导出。 |
|  |  | ★系统可根据样本库系统中的各类查询条件任意组合来进行样本的筛选；并可在不同库中交叉查询，以统计出同一捐赠者所有类型及所有批次样本信息；可按多个住院号批量查询。 |
|  |  | 系统可按样本类型统计出某时间段每个取样员取样的的管数和例数。 |
|  |  | 系统可按标本来源、样本类型或自定义字段多维度组合查询统计符合条件的样本管数和例数。 |
|  |  | ★系统可统计配对和不配对的样本清单，并可进一步挖掘详细列表等数据。 |
|  |  | 系统可查看生物样本库存总体情况并提供图表方式进行显示(例：按照日期、库类型、标本类型、样本类型、样本来源等来查看样本库存总体情况）。 |
|  |  | 系统可直接生成高版本excel文件(XLSX格式)，导出时可以选择导出字段，并可保存设置好的字段组合套餐，以便下次重复操作。 |
|  |  | 系统可提供“交叉库”查询功能，针对“组织库”、“血库”等不同库类型，可查找在交叉库中均有冻存管储存的更有价值的标本信息。 |
|  |  | ★具有样本统计分析功能。可对系统数据进行多条件检索统计，管理统计报表模版、展示方式、数据导入导出，可预设多条件查询在工作台中直接展示查询结果。 |
|  |  | 系统可对样本的出库比例进行统计，同时可根据不同病种、不同样本类型等要素对每一小类的样本出库率进行统计，同时管理员可设定提示预警，进行报警提示；总体样本的入库/月，出库/月统计。 |
|  |  | ★系统针对出库而开展的样本查询，可实现按照“每样一支冻存管”等条件来进行筛选，方便进行批量取用；在本次申请批次，当库存例数大于领取数时，可按照分样数多的排序提示优先出库，支持单管保留功能。 |
|  |  | 样本使用申请得到审批后系统可对选定的样本进行锁定及解锁。 |
|  |  | 系统可提供备份管过滤功能，只余一份样本者作为备份保存（如保证重大项目的复验所需），不列入样本清单。 |
|  |  | 系统具有样本批量出库扫描二次确认功能，用户可进行批量取用情况的记录。 |
|  |  | 系统可实现用户任意创建属于自己可见的“领取清单”，把不同位置存放的样本放置于清单内，并打印出清单，对照清单在冰箱内取放样本。 |
|  |  | 系统可查询某项目已出库样本管情况，并可进行追加出库。 |
|  |  | 系统可提供项目登记与审批管理功能，系统能记录样本出库合作项目必需的重要信息和审批情况。 |
|  |  | 系统可实现科研项目样本出库后实验数据返回记录及衍生样本的再入库。 |
|  |  | 系统可支持科研项目成果管理，样本出库后可定期自动提醒相关科室提交项目成果资料并上传成果附件，可与相关样本关联保存。 |
|  |  | ★工作台管理功能。根据系统平台不同用户角色（权限），将与其对应的日常工作相关的信息、数据直观展现在其独立的工作台。 |
|  |  | 系统可实现在还库时自动记录样本的冻融次数。 |
|  |  | 系统支持用户方便查看以往批次的还库信息。 |
|  |  | 样本处理后归还时，系统可方便地进行还库样本的再入库，可重新定义样本相关信息。 |
|  |  | 系统能通过条形码或二维码定位功能在软件中精确标出存放空间位置。 |
|  |  | ★系统可根据自定义抽样模式并生成质控清单，并锁定相关样本，将其标记为质控样本。质控结果自动溯源匹配来源。 |
|  |  | 系统可定期按比例随机选取指定量的样本进行质控，自动生成质控清单，并锁定相关样本，将其标记为质控样本，使用特殊颜色显示。 |
|  |  | 系统针对质控不合格样本，在排除试剂因素后，可对其再次进行抽样质控。根据二次质控结果清除相应样本。 |
|  |  | 系统可进行文件控制管理（包括文件创建、批准、生效、发布、变更、完成、废止、回收、销毁等状态）。 |
|  |  | 系统可进行质量体系、标准操作规程文档管理（登记、查阅）。 |
|  |  | 系统进行不合格标本管理功能，对不符合SOP规则的标本进行登记处理，并能进行不合格标本查询统计。 |
|  |  | 系统可记录样本收集、处理、储存过程的分析前变量，自动生成国际通用的SPREC代码，为今后样本合作流通及流程持续改进提供重要证据。 |
|  |  | 系统可进行知情同意书拍照存档管理。 |
|  |  | 系统可溯源样本衍生品数据信息。 |
|  |  | 系统可以图形化所见即所得的形式设计样本管标签。 |
|  |  | 系统可以接入包括多种品牌的标签打印机。 |
|  |  | 系统可以设计多种样本管标签，并且可以根据标本类型自动切换。 |
|  |  | 系统可自动对应多台打印机,不同任务指向不同的打印机。 |
|  |  | 系统对每一环节的操作有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息。 |
|  |  | 系统可通过设定不同的用户角色来对应不同的管理和使用权限，控制样本录入、冻存管核对、样本复核、冻存管转移、用户管理、系统设置等用户活动。 |
|  |  | 系统有完善的用户-角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定，一个用户可以有多个角色。 |
|  |  | 系统可为用户帐号设置有效期限，期限到期之后，该帐号不能登录系统。 |
|  |  | 系统需具备自动锁屏功能，解锁后，不影响原数据状态。 |
|  |  | 系统可提供信息假匿名处理功能 |
|  |  | 系统可提供冻融次数、样本容量、到期日期、最后一管等预警管理功能。 |
| 生物样本库信息管理系统 | 样本库浏览查询平台管理模块 | 各科室可以在线提交样本入库申请，对血液和组织样本的供体信息，组织样本预计手术及离体时间，样本体积及处理方式，送样医生及科室等信息，可以使样本库提前知晓样本的来源信息，以启动完整的样本采集流程。 |
|  |  | 系统可提供用于临床科室权限范围内的样本信息的综合查询统计，并以图表的方式直观地展示统计数据。 |
|  |  | 科室可以在线提交样本使用申请(同时提交多学科审批证明)并提供在线打印出库申请单功能（无需安装插件）。 |
|  |  | 系统支持在线对科室各类申请进行审批，可以根据不同的申请类别设置不同用户的审批权限 |
|  | 随访管理模块 | 系统支持用户直接登记随访患者基本信息、住院信息、联系人信息。 |
|  |  | 系统支持EXCEL导出随访患者信息。 |
|  |  | 系统支持进一步点击查看详情，可查看已随访患者的随访进度、随访结果。 |
|  |  | 系统支持直接列表展示待随访患者信息。 |
|  |  | 系统支持按照病案号、姓名、病种、时间等多个查询条件对已随访患者、待随访患者进行筛选。 |
|  |  | 系统支持按随访人员列出其对应任务表，查看该任务下所有的患者的随访结果、完成率等。 |
|  |  | 系统支持针对随访人员列出任务表，选择对应随访患者后可进一步点击本次随访详情，系统能够自动跳出该随访患者的随访历史信息栏、随访问卷信息栏、患者基本信息栏、本次随访结果信息栏等。 |
|  |  | 系统具有预警功能 , 可实现以日历表的形式自动提醒每天待解决的随访任务数。 |
|  |  | 系统支持填写问卷名称，问卷描述，添加标题,可在标题下设置问题。设置问题类型有单选、多选、填空、问答 |
| 生物样本库信息管理系统 | 知情同意书自动归档工作站软件 | 系统支持按照既定序列给知情同意书打印标本号条码，无需手工再次挑选。 |
|  |  | 系统支持以图形化所见即所得的形式设计知情同意书标签。 |
|  |  | 可在专用附件配合下，可实现直接在样本库知情同意书（装订页）上打印标本号条码（非手工粘贴方式）及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订。 |
|  |  | 可把知情同意书进行拍照保存，并与标本信息自动进行关联。 |
|  | 信息系统接口 | 样本入库登记时，系统可按照“住院号”、“就诊卡号”、“病人编号”等HIS识别号从HIS系统中提取捐献者的基本信息。 |
|  |  | ★系统可即时提取样本病例对应的血、尿、粪标本的检验检查结果保存至样本库系统中，并能即时进行HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意。 |
|  |  | ★通过与病理系统对接，实现按照“住院号”、“病人编号”等，将样本库标本对应的病理检查内容保存到样本库系统中来；可自动识别并提取“病理检查部位”和“病理诊断疾病名称”等内容进行归档，供样本库用户参考。 |
|  |  | 系统可通过调阅电子病历浏览端，供样本库用户查看当前样本病例的电子病历信息 |

### 互联互通评审相关改造

| 互联互通评审相关改造 | 医嘱闭环接口 （集成平台接口） | 从集成平台获取住院、门诊病人基本信息； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 从集成平台获取住院、门诊病人就诊信息； |
|  |  | 接收集成平台推送的申请单列表及申请单明细，获取申请单内容，接收电子申请单状态改变消息； |
|  |  | 当病理申请单登记后，向平台发送状态消息； |
|  |  | 当病理报告审核后，向平台发送审核后的病理报告； |
|  |  | 报告取消审核时，向平台发送消息。 |
|  |  | 调阅平台360视图。 |
|  | CA系统接口 | CA用户绑定：改造用户管理模块，支持将系统用户与CA证书编码绑定； |
|  |  | CA身份验证：验证用户绑定信息、证书的合法性及PIN； |
|  |  | CA签名：配装需要签名的信息（报告中的病人信息以及诊断内容），调用CA签名接口进行签名； |
|  |  | 时间戳签名：将个人证书签名完成后的签名结果作为时间戳签名的原文，调取时间戳服务进行签名。 |
|  |  | 签名查询及验签及报告格式修改。 |
|  | 危急值系统接口 | 过定制危急值接口，实现将病理危急值报告发送给危急值系统，发送后从危急值系统获取危急值发送状态。 |
|  | 单点登录系统接口 | 统一登录程序定制； |
|  |  | 提供用户同步功能的WebService供平台调用，用于新增用户和停用，用户权限由病理系统分配； |
|  |  | 统一登录程序集成。 |
|  | 病案归档系统接口 | 通过定制病案归档接口，将审核后的病理诊断结果及病理报告PDF版本回写给病案归档系统。 |
|  | 主数据同步接口 | 科室主数据采用WebService+XML方式同步。 |
|  |  | 人员主数据采用WebService+XML方式同步。 |
|  | 术语与字典服务接口 | 提供WebService用于接收平台提供的各类术语和字典。 |
|  | 患者主索引改造接口 | 患者基本信息的查询服务。 |
|  |  | 患者基本信息的更新服务。 |
|  | CDA数据中心接口 | 配合平台，提供符合CDA要求的数据集； |
|  |  | 历史数据CDA补生成工作。 |
|  |  | 通过患者申请单号及平台提供的历史申请单信息，补生成历史数据CDA。 |

## 硬件规格要求

| 类别 | 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件规格标准 | 数码大体标本成像装置（带支架） 2台 | 1800万像素数码大体标本成像装置， EF-S 18-55mm专业镜头。 铁质稳固底座。铝合金人体工程支架。 BENRO百诺专业快装板，结构紧凑，方便装卸。 |
|  | 数码摄像头 1台 | 国产700万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器： 1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：700万物理像素；像素大小：2.25μm*2.25μm；帧速率：30-40FPS；信噪比：72dB。 |
|  | 数码摄像头 4台 | 国产300万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器： 1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：300万物理像素；像素大小：3.45μm*3.45μm；帧速率：35-65FPS；信噪比：70dB。 |
|  | 摄像接口 5个 | 通用显微C型接口，从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm，用于摄像头和三目显微镜的连接。 |